{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Лист1"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Лист1","index":0,"n_rows":62,"n_cols":10,"rows_kept":62,"flags":["formulas_cached_only"]}
["Диаметр 0,02",0.00031,0.027,"-",0.035,"-","-","-",61.5,6e-05]
["Диаметр 0,025",0.00051,0.034,"-",0.04,"-","-","-",37.16,0.001]
["Диаметр 0,03",0.00071,0.041,"-",0.045,"-","-","-",24.7,0.0014]
["Диаметр 0,032",0.0008,0.043,"-",0.046,"-","-","-",22.4,0.0016]
["Диаметр 0,04",0.0013,0.055,"-",0.055,"-","-",null,13.9,0.0026]
["Диаметр 0,05",0.00196,0.062,0.08,0.07,"-","-",0.14,9.169,0.004]
["Диаметр 0,06",0.00283,0.075,0.09,0.085,0.09,"-",0.15,6.367,0.0057]
["Диаметр 0,063",0.0031,0.078,0.09,0.085,0.09,"-",0.16,4.677,0.0063]
["Диаметр 0,07",0.00385,0.084,0.092,0.092,0.1,"-",0.16,4.677,0.0071]
["Диаметр 0,071",0.00396,0.088,0.095,0.095,0.1,"-",0.16,4.71,0.0078]
["Диаметр 0,08",0.00503,0.095,0.105,0.105,0.11,"-",0.16,6.63,0.0101]
["Диаметр 0,09",0.00636,0.105,0.12,0.115,0.12,"-",0.18,2.86,0.0127]
["Диаметр 0,1",0.00785,0.122,0.13,0.125,0.13,0.125,0.19,2.291,0.0157]
["Диаметр 0,112",0.0099,0.134,0.14,0.125,0.14,0.135,0.2,1.895,0.021]
["Диаметр 0,12",0.0113,0.144,0.15,0.145,0.15,0.145,0.21,1.591,0.0226]
["Диаметр 0,125",0.0122,0.149,0.155,0.15,0.155,0.15,0.215,1.4,0.0248]
["Диаметр 0,13",0.0133,0.155,0.16,0.155,0.16,0.16,0.22,1.32,0.0266]
["Диаметр 0,14",0.0154,0.165,0.17,0.165,0.17,0.165,0.23,1.14,0.0308]
["Диаметр 0,15",0.01767,0.176,0.19,0.18,0.19,0.18,0.24,0.99,0.0354]
["Диаметр 0,16",0.02011,0.187,0.2,0.19,0.2,0.19,0.25,0.873,0.0402]
["Диаметр 0,17",0.0227,0.197,0.21,0.2,0.21,0.2,0.26,0.773,0.0454]
["Диаметр 0,18",0.02545,0.21,0.22,0.21,0.22,0.21,0.27,0.688,0.051]
["Диаметр 0,19",0.02835,0.22,0.23,0.22,0.23,0.22,0.28,0.618,0.0568]
["Диаметр 0,2",0.03142,0.23,0.24,0.23,0.24,0.23,0.3,0.558,0.0628]
["Диаметр 0,21",0.03464,0.24,0.25,0.25,0.25,0.25,0.31,0.507,0.0692]
["Диаметр 0,224",0.0394,0.256,0.27,0.26,0.27,0.26,0.32,0.445,0.079]
["Диаметр 0,236",0.0437,0.26,0.285,0.27,0.28,0.27,0.33,0.402,0.0875]
["Диаметр 0,25",0.04909,0.284,0.3,0.275,0.3,0.29,0.35,0.357,0.0982]
["Диаметр 0,265",0.0552,0.305,0.315,0.305,0.31,0.3,0.36,0.318,0.111]
["Диаметр 0,28",0.0615,0.315,0.33,0.315,0.33,0.31,0.39,0.285,0.124]
["Диаметр 0,3",0.0708,0.34,0.35,0.34,0.34,0.33,0.41,0.248,0.143]
["Диаметр 0,315",0.078,0.35,0.365,0.352,0.36,0.35,0.43,0.225,0.158]
["Диаметр 0,335",0.0885,0.375,0.385,0.375,0.38,0.37,0.45,0.198,0.179]
["Диаметр 0,355",0.099,0.395,0.414,0.395,0.41,0.39,0.47,0.177,0.2]
["Диаметр 0,38",0.1134,0.42,0.44,0.42,0.44,0.42,0.5,0.155,0.226]
["Диаметр 0,75",0.441,0.81,0.84,0.81,0.83,0.8,0.87,0.039,0.884]
["Диаметр 0,8",0.503,0.86,0.89,0.86,0.89,0.86,0.95,0.035,1]
["Диаметр 0,85",0.567,0.91,0.94,0.91,0.94,0.91,1,0.031,1.13]
["Диаметр 0,9",0.636,0.96,0.99,0.96,0.99,0.96,1.05,0.0275,1.27]
["Диаметр 0,93",0.6793,0.99,1.02,0.99,1.02,0.99,1.08,0.0253,1.33]
["Диаметр 0,95",0.712,1.01,1.04,1.02,1.04,1.01,1.1,0.0248,1.42]
["Диаметр 1,0",0.7854,1.07,1.1,1.07,1.11,1.06,1.16,0.0224,1.57]
["Диаметр 1,06",0.884,1.13,1.16,1.14,1.16,1.13,1.21,0.0199,1.765]
["Диаметр 1,08",0.9161,1.16,1.19,1.16,1.19,1.16,1.24,0.0188,1.83]
["Диаметр 1,12",0.9852,1.19,1.22,1.2,1.23,1.2,1.28,0.0178,1.97]
["Диаметр 1,18",1.092,1.26,1.28,1.26,1.26,1.25,1.34,0.0161,2.185]
["Диаметр 1,25",1.2272,1.33,1.35,1.33,1.36,1.33,1.41,0.0143,2.45]
["Диаметр 1,32",1.362,1.4,1.42,1.4,1.42,1.39,1.47,0.0129,2.72]
["Диаметр 1,4",1.5394,1.48,1.51,1.48,1.51,"-",1.56,0.0113,3.078]
["Диаметр 1,45",1.6513,1.53,1.56,1.53,1.56,"-",1.61,0.0106,3.306]
["Диаметр 1,5",1.7672,1.58,1.61,1.58,1.61,"-",1.68,0.0093,3.534]
["Диаметр 1,56",1.9113,1.63,1.67,1.64,1.67,"-",1.74,0.00917,3.876]
["Диаметр 1,6",2.01,1.68,1.71,1.68,1.71,"-","-",0.0086,4.03]
["Диаметр 1,7",2.2697,1.78,1.81,1.78,1.81,"-","-",0.0078,"-"]
["Диаметр 1,74",2.378,1.82,1.85,1.82,1.85,"-","-",0.00737,"-"]
["Диаметр 1,8",2.54468,1.89,1.92,1.89,1.92,"-","-",0.00692,"-"]
["Диаметр 1,9",2.8105,1.99,2.02,1.99,2.02,"-","-",0.00612,"-"]
["Диаметр 2,0",3.1415,2.1,2.12,2.1,2.12,"-","-",0.00556,"-"]
["Диаметр 2,12",3.5298,2.21,2.24,2.22,2.24,"-","-",0.00495,"-"]
["Диаметр 2,24",4.0112,2.34,2.46,2.34,2.46,"-","-",0.00445,"-"]
["Диаметр 2,36","1 4,3743",2.46,2.48,2.36,2.48,"-","-",0.00477,"-"]
["Диаметр 2,5",4.9212,2.6,2.63,2.6,2.62,"-","-",0.00399,"-"]