{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Лист1","Лист2","Лист3"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Лист1","index":0,"n_rows":15,"n_cols":4,"rows_kept":15,"flags":["formulas_cached_only"]}
["Кабель-канал 10х10","мм",10,10]
["Кабель-канал 16х16","мм",16,16]
["Кабель-канал 25х16","мм",25,16]
["Кабель-канал 75х20","мм",75,20]
["Кабель-канал 40х40","мм",40,40]
["Кабель-канал 60х30","мм",60,30]
["Кабель-канал 60х40","мм",60,40]
["Кабель-канал 60х60","мм",60,60]
["Кабель-канал 90х40","мм",90,40]
["Кабель-канал 110х40","мм",110,40]
["Кабель-канал 110х60","мм",110,60]
["Кабель-канал 130х60","мм",130,60]
["Кабель-канал 150х60","мм",150,60]
["Кабель-канал 190х60","мм",190,60]
["Кабель-канал 230х60","мм",230,60]

{"sheet":"Лист2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Лист3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}