{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":6,"sheets":["каб.маршруты","монтаж изделей","монтаж эл.шитов","new1","new2","new3"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"каб.маршруты","index":0,"n_rows":8,"n_cols":3,"rows_kept":8,"flags":["formulas_cached_only"]}
["[[ Штробление,прокладка кабел. Маршрутов ]]","д",0]
["Штробление стен всех видов штроборезом с пылеотсосом (пог.м)","пог.м.",130]
["Прокладка маршрутов электропровода до 4 кв,мм,, телефонного и антенного кабелей в гофре, с креплением, в пластиковых лотках, в штробах (пог.м)","пог.м.",25]
["Прокладка маршрутов электропровода до 4 кв.мм,, телефонного и антенного кабелей открыто с креплением (пог.м)","пог.м.",15]
["Прокладка маршрутов электрокабелем от 6 до 25 кв.мм в лотках, гофре с креплением (пог.м)","пог.м,",45]
["Прокладка маршрутов электрокабелем от 26 до 50 кв,мм в лотках, открыто с креплением (пог.м)","пог.м,",80]
["Прокладка маршрутов электрокабелем от 51 до 95 кв,мм в лотках, открыто с креплением (пог.м)","пог.м,",125]
["Монтаж очага контура защитного заземления (штука)","шт",7500]

{"sheet":"монтаж изделей","index":1,"n_rows":6,"n_cols":3,"rows_kept":6,"flags":["formulas_cached_only"]}
["[[ Монтаж электроустановочных изделей ]]","д",0]
["Монтаж розетки, выключателя, распаечной коробки и т.п. внутреннего исполнения в бетоне, кирпиче (точка)","точка",300]
["Монтаж розетки, выключателя, распаечной коробки и т.п. внутреннего исполнения в гипсокартоне, пенобетоне (точка)","точка",210]
["Монтаж розетки, выключателя, распаечной коробки и т.п. наружного исполнения (точка)","точка",210]
["Монтаж осветительного прибора (точка)","точка",210]
["Монтаж, подключение нагревательных и бытовых электроприборов (штука)","шт",300]

{"sheet":"монтаж эл.шитов","index":2,"n_rows":11,"n_cols":3,"rows_kept":11,"flags":["formulas_cached_only"]}
["[[ Монтаж эл.щитов и автоматов защиты ]]","д",0]
["Монтаж электрощита до б модулей (штука)","шт",2000]
["Монтаж электрощита до 18 модулей (штука)","шт",3500]
["Монтаж электрощита до 36 модулей (штука)","шт",4000]
["Монтаж электрощита свыше 36 модулей (штука)","шт",7000]
["Штробовка для электрощита внутреннего исполнения в бетоне и кирпиче (точка)","точка",2500]
["Монтаж электросчетчика 2208 (штука)","шт",450]
["Монтаж электросчетчика 380В (штука)","шт",700]
["Монтаж дополнительных автоматов защиты (штука)","шт",300]
["Монтаж рубильника, переключателя (штука)","шт",700]
["Монтаж контрольно-измерительного прибора (штука)","шт",300]

{"sheet":"new1","index":3,"n_rows":1,"n_cols":3,"rows_kept":1,"flags":["formulas_cached_only"]}
["новая строка 1","д",0]

{"sheet":"new2","index":4,"n_rows":1,"n_cols":3,"rows_kept":1,"flags":["formulas_cached_only"]}
["новая строка 2","д",0]

{"sheet":"new3","index":5,"n_rows":1,"n_cols":3,"rows_kept":1,"flags":["formulas_cached_only"]}
["новая строка 3","д",0]